|  | Автономная некоммерческая организация социального обслуживания населения «Саранка» |
| --- | --- |

|  | Утверждена приказом № 18-од от 30 сентября 2019 г. |
| --- | --- |

# ИНСТРУКЦИЯ

# ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

# ДЛЯ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА

Борзя

2019

Введение.

1. Документ вступает в силу с момента утверждения.

2. Периодическая проверка или пересмотр данного документа производится с интервалом, не превышающим 5 лет.

3. Данная инструкция оформлена согласно Методическим рекомендациям по разработке государственных нормативных требований охраны труда, утвержденным постановлением Минтруда России от 17 декабря 2002 года № 80

1. Общие требования безопасности

1.1. Первичный противопожарный инструктаж о соблюдении мер пожарной безопасности должны проходить все вновь поступающие на работу АНО СОН «Саранка».  Лица, не прошедшие противопожарный инструктаж, к работе не допускаются.

1.2. Запрещается работать в спецодежде, пропитанной легковоспламеняющимися веществами и горюче-смазочными материалами.

1.3. За нарушение настоящей Инструкции виновные несут дисциплинарную, а также иную ответственность, предусмотренную действующим законодательством, в зависимости от характера нарушения и тяжести его последствий.

2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Проверить состояние, исправность и доступность источников воды и других средств пожаротушения.

2.2. Немедленно осмотреть помещения, полностью исключая условия возникновения пожара.

3. Требования безопасности во время работы

3.1. Содержание помещения и территории на которой обслуживается получатель социальных услуг.

3.1.1. Территория и помещение должны содержаться в чистоте и систематически очищаться.

3.1.2. Ко всем помещениям должен быть обеспечен свободный доступ.

3.2. Содержание здания и помещений.

3.2.1. На лестничной клетке здания запрещается устраивать складские, рабочие и иного назначения помещения, а также устанавливать оборудование, препятствующее передвижению соцработника.

3.2.2. Проходы, выходы, коридоры, тамбуры, лестницы запрещается загромождать различными предметами и оборудованием. Все двери должны свободно открываться в направлении выхода из здания.

3.2.3. В помещениях, в которых оказываются социальные услуги, запрещается:

- устанавливать на путях эвакуации мебель, шкафы, сейфы и другие предметы;

- убирать помещения с применением бензина, керосина и прочих легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;

- курить, пользоваться электронагревательными приборами в местах, специально не оборудованных для этой цели.

3.3. Отопление.

3.3.1. Перед началом отопительного сезона калориферные установки и приборы местного отопления должны быть тщательно проверены и отремонтированы. Запрещается допускать к эксплуатации неисправные отопительные устройства, а также нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы и устройства.

3.3.2. Воздухонагреватели и отопительные приборы должны размещаться так, чтобы к ним был обеспечен свободный доступ для осмотра и очистки.

3.3.3. Запрещается складывать спецодежду, промасленную ветошь, горючие материалы на нагревательные приборы и печь.

4. Требования безопасности в аварийной ситуации

4.1. Каждый соцработник, обнаруживший пожар или загорание, обязан:

- немедленно сообщить о случившемся в городскую пожарную охрану по телефонам «112» и «101»;

- удалить из помещения или опасной зоны всех присутствующих, не занятых на ликвидации пожара;

- прекратить все работы, не связанные с мероприятиями по ликвидации пожара;

- приступить к тушению очага загорания имеющимися средствами пожаротушения;

- при необходимости вызвать газоспасательную, медицинскую и другие службы;

- обеспечить защиту людей, принимающих участие в тушении пожара, от возможных обрушений конструкций, поражения электрическим током, отравления, ожогов;

- обеспечить встречу пожарных подразделений и их сопровождение к месту пожара.

5. Требования безопасности по окончании работы

5.1. По окончании работы проверить противопожарное состояние рабочего места.

5.2. Сообщить непосредственному руководителю о всех выявленных нарушениях и о принятых мерах по их устранению.